Приложение №2 к приказу

25.06.2019 №336

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 « Колосок»

(наименование)

Сл. Большинка ул. Димитрова 13а Тарасовский район Ростовская область

(адрес)

**о готовности к новому учебному 2019-2020 году**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Документы, подтверждающие выполнение \*** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4) | приказ №\_\_4\_от 09.01.2019\_ |
| 2. | Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)  | Акт №\_89/К\_\_ от «29»октября 2017г. |
| 3. | Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)  | Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 4. | Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55) | Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 5. | Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)  | Акт № 9\_ от «01»августа 2018 г.\_ООО « АПС»\_\_ \_(наименование организации) |
| 6. | Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21) | Акт № 3 от «01»ноября 2018 г.\_ООО « АПС»\_\_\_(наименование организации) |
| 7. | Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)  | Акт приема № \_\_\_\_\_ от «15»июля 2019 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации)Договор на технические обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 8. | Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12) | Акт № \_\_ от «28»июня 2019 г.Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| 9. | Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)  | Коридоры: Водоэмульсионная окраска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лестничные клетки:\_\_\_\_\_\_\_Холл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вестибюль:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тамбур:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10. | Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123) | Коридоры: Водоэмульсионная окраскаЛестничные клетки:\_\_\_\_\_\_\_Холл:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вестибюль:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тамбур:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11. | Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)  | Напольное покрытие отсутствует.Имеется (где именно)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сертификат №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, платежное поручение (товарный чек) №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |
| 12. | Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов  | ИмеетсяОтсутствует |
| 13. | Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50) | Акт № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 14. | Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70) | Тип огнетушителей порошковый\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Требуется\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Имеется ОП-4(3)-АВСЕ |
| 15. | Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38) | Кол-во эл. фонарей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16. | Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104) | Наименование документовЗанятие по пожарной безопасности «знай и соблюдай» |
| 17. | Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645) | Удостоверение руководителя № 18 от «06» сентября 2018г.ВДПО г. Миллерово(наименование организации)Удостоверение ответственного за ПБ № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) Удостоверение преподавателя ОБЖ № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 18. | Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6) | Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19. | Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности  | Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Страховой полис №\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 20. | Наличие пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. | Имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Отсутствует\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Договор на технические обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование организации) |
| 21. | Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10) | (**передается**, не передается, передается не всегда) |

**\*-** предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

**Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_; внеплановая проверка № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, акт обследования №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

**предоставляются копии всех актов**

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ФИО) подпись**

 **М.П.**

**Объект ГОТОВ ( НЕ ГОТОВ) к новому учебному году**

(ненужное зачеркнуть)